## Slide 1: 汇珏EMS平台 vs 物盾启辰新能云平台
对比分析

## Slide 2: 主要功能差异
汇珏EMS平台 http://116.236.50.106:8792/IEMS/#/login | 物盾（启辰新能）云平台 https://www.qichencloud.com.cn/#/home
混合物联网平台，可根据对接协议接入多种设备进行数据监控 | 新能源平台，只处理物盾EMS设备管理的储能设备、电站等
功能偏重于单独的设备连接、数据监控 偏重于运维平台 | 功能以电站为单位的设备监控、运营管理 偏重于运营与监控。
展示全部数据，形式以表格为主 | 数据展示关键数据，辅以多种的曲线图表

## Slide 3: 主要特点
汇珏EMS平台 | 物盾（启辰新能）云平台
支持的设备众多 重点不突出，需分类或将平台独立分类 协议多，增加复杂度和管理难度 | 生产数据与收益数据相结合：经营管理功能
数据数值多，基本仅用表格展示 关键数据不突出，专业化不够 需将关键业务数据跟辅助数据分离 重点展示关键数据 | 数据与电力生产专业相结合 充放电计划 电价管理 结算管理
支持工单系统 | 电站拓扑展示,辅以实时数据
支持地理化视图展示 | 缺少的功能 运维工单流转 告警通知 充放电计划与电价直接的协调 地理化展示 基础数据管理
独立的基础数据管理（管理后台） | 
多租户管理，数据完全隔离 | 

## Slide 4: 页面对比-数据展示

## Slide 5: 页面对比-数据展示

## Slide 6: 页面对比-拓扑 vs 地理化视图

## Slide 7: 页面对比-设备及数据

## Slide 8: 页面对比-数据及图表

## Slide 9: 页面对比

## Slide 10: 页面对比-实时监测

## Slide 11: 页面对比-告警信息

## Slide 12: 页面对比-大屏

## Slide 13: 功能特色-运行管理

## Slide 14: 功能特色-数据分析

## Slide 15: 功能特色-生产管理

## Slide 16: 功能特色-经营管理

## Slide 17: 需要强化的功能
汇珏EMS平台
平台需按业务分拆分类 物联网平台，以设备为主 能源管理平台，以业务为主
行业（储能/能源/电力）业务不突出，强调行业领域的专业化功能 用数据、图表等展示电源、负载、电网之间的拓扑关系
生产运营： 电站拓扑 运营状态 生产状态 收益状态 设备状态 设备运行日志收集 电价管理 策略管理
数据可视化 关键数据集 关键数据分析（专业曲线、图表等多形式组合）

## Slide 18: 需要强化的功能
汇珏EMS平台
运维功能 告警通知 与手机、微信等结合，可及时通知维护人员
基于业务KPI的统计查询功能
基于业务KPI的数据分析功能
云边数据同步管理（主要是执行策略/计划，云边两端都有保存，利于管理）

## Slide 19: 更新升级思路
以电站作为主线进行管理，以电站作为入口对象，增加下列功能
  资源管理
  运维管理
  生产管理
  运营管理
储能设备（储能柜/集装箱等）作为电站的资源，为电站运行服务
以储能设备的状态（参数）为运维目标，辅以数据监控、告警、日志等运维手段
以运行策略/充放电计划/电价管理等作为生产管理手段。
运营管理以数据分析为主，提供运营效益分析的数据支持
  电站运维、生产管理皆是为了电站运营收益服务

## Slide 20: 新平台结构图
新增
更新

## Slide 21: 新平台功能分解

## Slide 22: 关键点1
优化原数据展示部分，分离出关键的业务数据，集中、显式的展示关键数据，提升专业化

## Slide 23: 关键点2
增加多种图表、曲线展示方式，利于做业务分析。（数据展示需要符合业务分析需要）

## Slide 24: 关键点3
整合数据结构，以电站为核心进行组织数据，以电站为主要入口，运行管理围绕电站进行操作。
增加动态生成电站的结构拓扑图，并在拓扑图上动态、实时展示数据和状态，一目了然的了解到电站的运行状态

## Slide 25: 关键点4
增加生产模块，将原电价管理模块、策略管理模块整合、优化
对策略管理进行功能拓展：将电价与充放电结合，自动生成充放电策略，新增云边策略管理功能

## Slide 26: 关键点5
增加运营模块，强化数据的利用和数据分析，进行运营收益分析

## Slide 27: 关键点6
优化现有的运维功能，对数据进行多样化展示，强调专业性、实时性，准确反映运行状态。
增加通知功能，根据目前实际电站的运营情况，当一定等级的告警或故障发生时，需要及时通知到电站管理人员的手机上（微信/短信/邮件等方式），也要避免通知信息轰炸。